EKG (30. 11. 2007)

Elektrokardiogram

- elektrická aktivita srdce se projevuje změnami elektrického napětí i na povrchu těla

- změny vznikají sumací elektrických projevů všech srdečních buněk

- jednotlivé buňky nemají v daném okamžiku stejnou hodnotu AP a nepracují zcela synchronně  po povrchu membrán a všude kolem srdce tečou elektrické proudy

- tkáně jsou díky vysokému obsahu elektricky nabitých iontů vodivé  mezi různými povrchy těla vznikají napětí

- průběh napětí v čase zaznamenává elektrokardiografie

Elektrokardiografické svody

- 12 svodů, rozdělených do 3 skupin:

  - bipolární končetinové svody

    - podle Einthovena (Einthovenův trojúhelní – ruce + levá noha)

    - měří se rozdíl potenciálů mezi dvěma aktivními elektrodami

    - + elektroda registruje kladnou hodnotu, - elektroda zápornou

    - svody se označují I, II, III

  - unipolární zvětšené končetinové svody

    - podle Goldbergera

    - uspořádání jako Einthovenův trojúhelník – vždy měří jednu končetinu vzhledem ke svorce složené ze dvou zbývajících

    - svody se označují aVR, aVL, aVF

  - unipolární hrudní svody

    - podle Wilsona

    - sledují elektrickou aktivitu srdce v horizontální rovině

    - referenční elektroda je vytvořena spojením tří končetinových elektrod přes odpor 5 k a aktivní snímací elektroda je umístěna na jednom ze 6 specifických míst na hrudníku

    - svody se označují V1 – V6

| svod | aktivní elektroda | referenční elektroda |
| --- | --- | --- |
| V1 | 4. mezižebří parasternálně vpravo | Wilsonova svorka |
| V2 | 4. mezižebří parasternálně vlevo |  |
| V3 | mezi V2 a V4 |  |
| V4 | 5. mezižebří medioklavikulárně vlevo |  |
| V5 | mezi V4 a V6 |  |
| V6 | 5. mezižebří ve střední axilární čáře vlevo |  |

Elektrokardiografická křivka

- křivka z II končetinového bipolárního svodu

- vlny: P, T, případně U; kmity: Q, R, S

- úseky – vzdálenosti mezi vlnami a kmity; úseky spolu s vlnami tvoří intervaly

- iniciální komorový komplex QRS: Q – první negativní výchylka, R – první pozitivní výchylka

- původ elektrokardiografické křivky

  - srdeční elektrické pole je vytvořeno sumací mnoha elementárních elektrických polí vzniklých v jednotlivých myokardálních buňkách v průběhu AP tak, že část buňky je již depolarizována a část ještě ne

  - každá myokardální buňka působí v důsledku toho jako dipól a určuje orientaci a velikost elementárního elektrického pole, které kolem dipólu vzniká

  - velké množství elementárních polí se sčítá v každém okamžiku do výsledného elektrického pole, které lze charakterizovat okamžitým vektorem elektrického srdečního pole

  - amplituda výchylky, která je naměřena v určitém elektrokardiografickém svodu, závisí na velikosti okamžitého vektoru a na jeho orientaci vůči svodu

- vlna P

  - vzruch vychází z SA uzlu a vlna depolarizace se rozšíří svalovinou předsíní

  - výsledný směr okamžitého vektoru: dolů a doleva

  - amplituda vektoru: relativně malá  tenká stěna předsíní obsahuje málo svalové hmoty

  - největší ve svodu II

- úsek PQ

  - v AV uzlu dojde ke zbrzdění vlny depolarizace

  - význam pro oddělení systoly předsíní od systoly komor

  - izoelektrická linie

- komplex QRS

  - po zdržení v AV uzlu přejde vzruch Hisovým svazkem a Tawarovými raménky na myokard mezikomorového septa

  - depolarizace septa zleva doprava

  - směr okamžitého vektoru: doprava a dolů

  - v I a II svodu: negativní Q kmit, v III svodu: pozitivní R kmit

  - depolarizace v oblasti hrotu – okamžitý vektor se stáčí dolů a doleva – ve všech třech svodech pozitivní R kmit

  - vzruch se šíří po pracovní svalovině od endokardu k epikardu – směr vektoru: doleva, v závěru doleva nahoru

- úsek ST

  - po rozšíření depolarizace po celé svalovině komor je na chvíli elektrická aktivita nulová (vlákna komor jsou ve fázi plató – mají stejný elektrický náboj)

  - izoelektrický úsek

- vlna T (a vlna U)

  - na fázi plató navazuje repolarizace

  - repolarizace probíhá od epikardu k endokardu

  - vlna U – repolarizace Purkyňových vláken – mají delší fázi plató oproti okolnímu myokardu

| část křivky | původ | trvání [s] |
| --- | --- | --- |
| vlna P | depolarizace síní | 0,08 – 0,10 |
| komplex QRS | depolarizace komor | 0,06 – 0,10 |
| vlna T | repolarizace komor | 0,20 (při srdeční frekvenci 70 tepů/min) |

- úseky a intervaly

        - interval PQ – ukazatel síňokomorového převodu; trvá 0,12 – 0,20 s

        - interval komorového komplexu QRS – rozvedení vzruchu po komorách; trvá 0,08 – 0,10 s

        - interval QT – trvání aktivace komor (doba od chvíle, kdy se první myokardová buňka začala depolarizovat, do konce repolarizace poslední); trvá 0,4 s

Elektrická osa srdeční

- = směr nejdelšího sumačního vektoru v každé ze tří částí EKG (P, QRS, T)

- nejdůležitější je elektrická osa komplexu QRS – brána obecně jako elektrická osa srdeční

- normální postup depolarizace komor  směr elektrické osy ve frontální rovině je totožný s podélnou osou srdce

- normální sklon vzhledem k horizontální ose: -30°- +150°

- sklon  150°- posun elektrické osy doprava (vertikální poloha osy srdce)

- sklon  -30°- posun doleva (horizontální poloha osy srdce)

Vektrokardiogram

- pravoúhlý svodový systém

- trojice smyček odpovídající P, QRS, T

- vyhodnocení ve 3 na sebe kolmých rovinách: frontální, transverzální, sagitální

- bipolární elektrody (krk + levá noha; 4. mezižebří medioklavikulární čára vpravo + vlevo; 4. mezižebří nad sternem + ve stejné výši nad páteří)