# Protokol z lékařské mikrobiologie číslo 2 13.4. 2005

Téma č. 1: Sterilizace

Úkol: Zkontrolujte účinnost některých dekontaminačních postupů

a) Sterilizace zeminy

Postup:

Do baňky jsme dali asi 1 cm3 zeminy a suspendovali v 50 ml fyziologického roztoku. Ze suspenze byla 1 kapka vyočkována na krevní agar a obsah baňky byl poté 10 minut vařen nad kahanem, po vychladnutí byla opět jedna kapka vyočkována na jinou kultivační misku s krevním agarem. Oba vzorky byly inkubovány v termostatu při 37°C po 24 hodin. Baňka s rozp. zeminou  byla na 24 hodin uložena do autoklávu, další den z ní byla opět jedna kapka vyočkována na krevní agar a tento vzorek byl po 24hodinovém pobytu v termostatu vyhodnocen až poslední den praktických cvičení.

Hodnocení:

Vzorek zeminy před varem obsahoval:

10 velkých šedobílých kolonií o průměru nad 5 mm, nehemolyzujících

přes 100 malých kolonií stejné barvy, velikost 1-3 mm, nehemolyzujících

Vzorek po varu obsahoval:

6 bílých kolonií, 1-2 mm v průměru, nehemolyzujících

2 hemolyzující šedé kolonie, 1 cm v průměru

1 kolonie s mukózním růstem

Vzorek po autoklávování obsahoval:

několik desítek bělavých kolonií, nehemolyzujících

Počet bakteriálních kolonií se tedy po varu snížil z více než 100 na pouhých 9-10, což bylo očekávané. Po autoklávování se však jejich počet opět prudce zvýšil, což bylo vyhodnoceno jako chyba špatně fungujícího použitého ručního autoklávu. Správným výsledkem autoklávování by mělo být úplné/téměř úplné vyhubení bakterií.

b) Dezinfekce rukou

Postup:

### Pokusná osoba otiskla bříška tří prstů na plochu krevního agaru, a na plochu dalšího krevního agaru provedla totéž, ovšem až po umytí rukou dezinfekčním přípravkem Spitaderm. Obě misky s krevním agarem byly poté inkubovány v termostatu při 37°C po 24 hodin.

Hodnocení:

Pokus dopadl zcela podle očekávání, počet kolonií se po umytí rukou prudce snížil.

Vzorek z nedezinfikovaných rukou obsahoval:

1 bílou nehemolyzující kolonii, asi 3 mm v průměru

1 šedou nehemolyzující kolonii, 1 cm v průměru

1 velkou šedozelenou kolonii vykaz. intenzivní plazivý růst, průměr této kolonie přesahoval 3 cm

Vzorek dezinfikovných rukou obsahoval:

jedinou šedou nehemolyzující kolonii, 1-2 mm v průměru

Téma č. 2: Mikrobiologická kontrola prostředí

### Úkol: Zkontrolujte přítomnost bakterií ve vzduchu a na vámi vybraném povrchu

Postup:

Sundali jsme víčko z misky krevního agaru, tuto misku jsme položili na stůl v laboratoři a hodinu nechali na vzduchu, poté jsme misku uzavřeli. Poté jsme misku uložili na 24 hodin do termostatu.

Sterilní pinzetou jsme vzali sterilní čtvereček papíru a ponořili jsme ho do nekontaminovaného krevního agaru a nechali nasáknout. Vlhký papír jsme pak položili na podlahu a nechali jej po 1 minutu v kontaktu s tamními bakteriemi. Papír jsme potom položili opět na agar a nechali jej tam po 1 minutu. Po odstranění papíru jsme misku s agarem uzavřeli a uložili na 24 hodin do termostatu.

Hodnocení:

Ve vzorku ponechaném na vzduchu byly nalezeny:

35 šedých kolonií relativně značné velikosti (5 mm), hemolyzující (přítomnost oblasti projasnění)

přes 50 bílých nehemolyzujících kolonií, průměr kolem 2 mm

Ve vzorku získaném z podlahy laboratoře byly nalezeny:

10 šedých hemolyzujících kolonií, v průměru 3-5 mm

velká kolonie s mukózním růstem zaujímající asi jednu polovinu povrchu agaru

Zjistili jsme tedy, že i v laboratoři se ve vzduchu a na površích (podlaha, stoly…) nachází velké množství bakterií.