| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 17. 10. 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úloha 4 –Frekvenční závislost elektrické impedance pokožky |  |  |  |
| Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% Vyšetřovaný – Věk : 20 Pohlaví: muž |  |  |  |
| f (Hz) 30 | I (µA) 1 | Z (kΩ) |  |
| 50 | 1,4 | 10 |  |
| 70 | 1,6 | 7,14 |  |
| 100 | 1,8 | 6,25 |  |
| 120 | 2 | 5,56 |  |
| 150 | 2,2 | 5 |  |
| 170 | 2,3 | 4,55 |  |
| 200 | 2,5 | 4 |  |
| 250 | 2,8 | 3,57 |  |
| 300 | 3 | 3,33 |  |
| 350 | 3,25 | 3,08 |  |
| 400 | 3,5 | 2,86 |  |
| 450 | 3,8 | 2,63 |  |
| 500 | 4 | 2,5 |  |
| 1000 | 5,4 | 1,85 |  |
| 3000 | 8 | 1,25 |  |
| 5000 | 8,6 | 1,12 |  |
| Sestrojte graf závislosti impedance pokožky na frekvenci proudu. (event.vložte graf) Závěr: Vypočítali jsme závislot impedance lidké pokožky na měnící se frekvenci užitého proudu. |  |  |  |

| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 17. 10. 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 4 – Základy elektrodiagnostiky a elektroléčby |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% Vyšetřovaný: věk: 20 pohlaví: muž Úkol: změřit reobázi, chronaxii a I/t křivku Reobáze a chronaxie Při obrácené polaritě 500ms; 1000ms; 500 ms; 1000ms. Reobáze; X 2,9; X; 2,9. Chronaxie; X; 0,1; X; 0,1. I/t křivka : t / ms/; Pravoúhlé impulsy / mA/; Šikmé impulsy /mA/. 1 000; 4,5; 5,8. 700; 4,5; 5,8. 500; 4,5; 5,8. 300; 4,5; 5,8. 200; 4,5; 5,8. 150; 4,5; 5,8. 100; 4,5; 5,8. 70; 4,5; 5,8. 50; 4,5; 5,8. 30; 4,5; 5,8. 20; 4,5; 5,8. 10; 4,5; 5,8. 7; 4,5; 5,8. 5; 4,5; 5,8. 3; 4,5; 5,8. 2; 3,8; 5,8. 1; 3,8; 5,2. 0,7; 1,7; 5,1. 0,5. 0,3. 0,2. 0,1. Reobáze: nejmenší intenzita elektrického proudu nutná k vyvolání odpovědi při stimulaci nervu či svalu Chronaxie: minimální trvání impulsu elektrického proudu, kterým proud o intenzitě dvojnásobné, než je reobáze, vyvolá v nervech či svalech odpověď. Udává se v milisekundách a je mírou dráždivosti nervu K čemu slouží měření I/t křivky: Diskuze:Výsledky měření neodpovídají předpokládaným hodnotám. Hrubé chyby jsou způsobeny zakoupením nového přístroje, který ne zcela odpovídá uvedeným návodům. Závěr: Změřili jsme lt křivku, reobázi a chronaxii. |
|  | Elektroléčba |  |  |  |  |  |  |
|  | DF | MF | CP | LP | TENS f 2Hz | TENS f 10Hz | Svalový trénink |
| 1.vyšetřovaný | 4,5mA | 3 mA | 4 mA | 4 mA | 10 mA | 13 mA | 10-10,5 mA |
| Dvousložkové/Diadynamické proudy: Simultánní aplikace střídavé a stejnosměrné složky proudu. Slouží k tišení bolesti, nebo zvýšení prokrvení. Interferenční proudy: Středofrekvenční, při průchodu tkání se změní na nízkofrekvenční. Dosáhnou větší hloubky a účinku než proudy nízkofrekvenční. Účinky a využití je podobné proudům dvousložkovým. Závěr: Provedli jsme elektroléčbu. Pacient byl podroben účinkům DD a IF proudů. Pacient nevykázal známky patologického poškození svalu. Elektroléčba proběhla úspěšně. |  |  |  |  |  |  |  |