| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 24. 10. 2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 5 – Měření polotloušťky |  |  |  |  |
| Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% |  |  |  |  |
| Počet filtrů 0. | Počet impulsů - Olovo (uveďte průměrnou hodnotu) 10210 | Počet impulsů - Dural (uveďte průměrnou hodnotu) 10210 |  |  |
|  | 6410,6 | 9599,6 |  |  |
|  | 4525 | 9223 |  |  |
|  | 3549 | 8920 |  |  |
|  | 2713 | 8513 |  |  |
|  | 2323 | 8069 |  |  |
|  | 1999 | 7849 |  |  |
|  | 1887 | 7324 |  |  |
|  | 1849 | 6899 |  |  |
|  | 1673 | 6739 |  |  |
|  |  | 6350 |  |  |
|  |  | 5849 |  |  |
|  |  | 5627 |  |  |
|  |  | 5429 |  |  |
|  |  | 5089 |  |  |
|  |  | 4850 |  |  |
|  |  | 4748 |  |  |
|  |  | 4509 |  |  |
|  |  | 4209 |  |  |
|  |  | 3892 |  |  |
|  |  | 3782 |  |  |
| Uveďte z grafu odečtené hledané polotloušťky: Pro olovo je hledaná polotloušťka 2 kusy, pro dural 14 kusů. Co je to záření alfa, beta, gama , jaká je ochrana před jednotlivými typy záření? 22688Ra → 22286Rn + 42α - záření α - α-částice → jádro 42He - rychlost záření => 20000km·s-1 - neprojde skrz list papíru, není pronikavé - není životu nebezpečné; hodně ionizující => mění atomy a molekuly na ionty - záření β dělíme jej na β+ a β- 6027Co → 6028Ni + 0-1β (elektron) => proud elektronů rychlost záření => 90-99% rychlosti světla pronikavější; zastaví ho betonová zeď - záření γ - elektromagnetická vlna o malé délce; 10-16 – 10-13m - neexistuje nuklid pouze se zářením γ - 50% zlikviduje 30cm betonová zeď Závěr:Určili jsme polotloušťku pro dural i pro olovo. |  |  |  |  |