| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 31. 10. 2011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 6 – Měření tloušťky lidského vlasu mikroskopem |  |  |  |  |  |
| Výpočet velikosti 1 dílku okulárové stupnice při zvětšení 40x: Postup výpočtu: 1 dílek...10 µm (na kalibrační stupnici) 25 dílků... 250 µm = 100 dílků (na okulárové stupnici) 100 dílků... 250 µm 1 dílek... 2,5 µm Výsledek : Jeden dílek na okulárové stupnici měří 2,5 µm. Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% |  |  |  |  |  |
| Vlastní měření : (µm) | 1. | 2. | 3 | 4. | 5. |
| vzorek 1. | 33 | 32 | 34 | 35 | 34 |
| 2. | 35 | 35 | 33 | 33 | 36 |
| 3. | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 4. | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
| 5. | 41 | 39 | 40 | 45 | 45 |
| Výpočet nejpravděpo- dobnější hodnoty Pravděpodobná chyba výsledku | Vzorek 1. 33,6 | Vzorek 2. 34,4 | Vzorek 3. 44,8 | Vzorek 4. 33,2 | Vzorek 5. 42 |
| Závěr: Změřili jsme tloušťky lidských vlasů, které nabývali hodnot od 33,2µm do 42µm. |  |  |  |  |  |

| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 31. 10. 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 6 – Měření velikosti erytrocytu |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet velikosti 1 dílku okulárové stupnice při zvětšení 40x: Postup výpočtu: Postup i výsledek odpovídají hodnotám při měření tloušťky vlasu. Výsledek : Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní měření : Erytrocyty (µm) | 1. vzorek |  |  |  |  |  |
| 1. | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 2. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 5. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | 11,25 |  |  |  |  |  |
| 7. | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 8. | 8,63 |  |  |  |  |  |
| 9. | 8,63 |  |  |  |  |  |
| 10. | 7,5 |  |  |  |  |  |
| Výpočet průměrné velikosti Pravděpodobná chyba výsledku | 8,85 |  |  |  |  |  |
| Závěr: Zjistili jsme velikost erytrocytu, jehož průměrná hodnota činí 8,85µm. |  |  |  |  |  |  |