| Jméno: Ondřej Příman Kruh: 1015 Datum: 21. 11. 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 9 – Zobrazování ultrazvukem |  |  |  |  |  |  |
| Podmínky měření: teplota: 23 ºC tlak: 101,3 kPa relativní vlhkost vzduchu: 46% Vstupní data: Věk: 21 Pohlaví: muž |  |  |  |  |  |  |
| Nalezený útvar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 |  |
| Plocha /cm2/ | 2,2 | 5,9 | 3 | 7 |  |  |
| Délka /mm/ | 36 | 50 | 50 | 58 |  |  |
| Šířka /mm/ | 13 | 10 | 20 | 12 |  |  |
| Popis zobrazených utvarů: (možno vložit nákres,fotografii atp.) Jedná se o šroub, zkumavku, dudlík a gumu. Co je to ultrazvuk, jaké znáte typy zobrazení UZ? Ultrazvuk je periodická změna tlaku v prostředí s frekvencí vyšší než horní hranice lidského sluchu, tedy vyšší než 20kH. Typy zobrazení: A-obraz: lineární záznam odrazů v závislosti na hloubce B-obraz: otočení A-obrazu o 90° velikost echa v určité hloubce je úměrná sytosti bodů v řádku na obrazovce --> složením mnoha přímek vedle sebe vznikne dvojrozměrný v čase pohyblivý obraz H-obraz: sytost bodů lze v čase zaznamenávat na běžící papír, důležité při hodnocení jednotlivých úseků srdce Které orgány se nachází v pravém podžebří a které z nich jsou vhodné pro UZ vyšetření? Dobře lze vidět strukturu jater a žlučníku. V dutině břišní můžeme dále nalézt ledviny, močový měchýř, gynekologické struktury. Závěr: Pomocí ultrazvuku se nám podařilo zjistit rozměry a plochu jednotlivých předmětů a také jsme mohli pozorovat orgány v břišní dutině. |  |  |  |  |  |  |